新乡市华洋电工材料有限公司

清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示

为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》，促进公司清洁生产上新台阶，提高资源、能源利用效率，减少污染物的产生，保护和改善环境，保障人民健康，促进经济与社会可持续发展，公司自2024年3月开始全面启动清洁生产审核工作，并委托河南蓝天环境工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。

根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求，现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

- 一、企业基本情况

- 企业名称：新乡市华洋电工材料有限公司

- 法人代表：刘万民

- 企业所在地址：新乡县七里营产业集聚区远大路与壮年路交叉口西北角（N35°08′15.67″，E113°47′08.42″）

- 企业生产规模：年产低氧铜杆2.5万t/a

- 主要污染物：废气、生活废水

- 主要环保设施：

①废气：燃料采用天然气，采用全氧燃烧方式，熔炼废气采用袋式除尘器+麻石水膜除尘器+脱硝塔脱硝工艺治理，尾气通过1根20m高排气筒有组织排放；

②生活废水：排入厂区污水处理站处理后进入新乡县综合污水处理厂进一步处理。

- 二、企业环保执行情况

新乡市华洋电工材料有限公司成立于2018年2月，位于新乡经济技术集聚区远大路西段。自取得环评批复、排污许可证以来无改、扩建现象。

表1                  企业环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产5万吨风力发电、轨道交通特种线项目 | 现状环境影响评估报告 | 新环清备第10号 | / | 停产 |

新乡市华洋电工材料有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410721554232698Y001P；发证日期：2021-12-2；有效期限：2021-11-25至2026-11-24）。公司按照排污许可证的要求委托第三方有资质的单位定期对厂区排放源（废气、噪声）进行了自行监测，监测结果达标。

- 三、企业主要原辅材料消耗情况

表2             主要原辅材料用量

| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废杂铜 | 25000t/a | 主要是各类废铜板、铜带、废漆包线等。 |
| 2 | 木炭 | 50 t/a | 是木材经过不完全燃烧，或者在隔绝空气的条件下热解，所残留的深褐色或黑色多孔固体燃料。木炭主要成分是碳元素，灰分很低，含量在 6%以内，孔隙占木炭体积7%以上，比重一般为 1.3～1.4，发热量一般在 8000千卡/千克左右，木炭的还原能力大于焦炭。与氧气完全燃烧产生二氧化碳，不完全产生有毒气体一氧化碳。较为疏松。在有色金属生产中，木炭常用作表面助熔剂，当有色金属熔融时，表面助熔剂在熔融金属表面形成保护层，使金属与气体介质分开，既可减少熔融金属的飞溅损失，又可降低熔融物中气体的饱和度。 |
| 3 | 清洗液 | 25 t/a | 主要成分为水、乳化剂组成。作用为去除铜杆表面的氧化皮及其它杂质。 |
| 4 | 天然气 | 100万立方/a | / |
| 5 | 氧气 | 260万立方/a | / |
| 6 | 电力 | 1000万度/a | / |

- 四、企业主要污染物产排及治理措施

表3          公司主要污染源及环保设施配置情况

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物种类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废杂铜熔炼炉 | 颗粒物、SO2、NOX、二噁英、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锑及其化合物、锡及其化合物 | 采用袋式除尘器+麻石水膜除尘器+脱硝塔脱硝工艺治理，尾气通过1根20m筒排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP等 | 排入厂区污水处理站处理后进入新乡县综合污水处理厂进行处理 |
| 噪声 | 连铸连轧机、熔炼炉 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
| 固废 | 原料分拣过程 | 分拣废物 | 定期出售 |
|  | 熔炼炉 | 炉渣 |  |
|  | 废气治理措施 | 收集的粉尘及沉渣 | 定期由有危废处理资质的单位处置 |
|  | 连轧机清洗还原槽 | 废清洗液（渣） |  |
|  | 机械设备润滑及维修 | 废油 |  |

五、企业污染物排放情况

表4       废水、废气和固废污染物排放情况

| 项目 | 污染物 |  | 排放浓度 （mg/L或mg/m3） | 执行标准 （mg/L或mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口 | pH | 6.96~7.05 | 6.5~9.5 | 达标 |
|  |  | COD | 16~18 | 300 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 6.5~7.1 | 150 | 达标 |
|  |  | SS | 8~11 | 250 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 14.0~15.0 | 25 | 达标 |
|  |  | TP | 3.62~3.86 | 5 | 达标 |
|  |  | TN | 39.0~42.6 | 45 | 达标 |
|  |  | 色度 | 3~4 | 64 | 达标 |
|  |  | 动植物油类 | 0.06~0.08 | 100 | 达标 |
| 废气 | 熔炼炉 | 颗粒物 | 0.56~0.91 | 10 | 达标 |
|  |  | SO2 | 0.22~1.02 | 50 | 达标 |
|  |  | NOX | 11.56~98.80 | 100 | 达标 |
|  |  | 二噁英（ng TEQ/m3） | 0.032~0.19 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.0261~0.0330 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 砷及其化合物 | 1.37~2.00 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 镉及其化合物 | 0.00137~0.00171 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬及其化合物 | 0.0426~0.0536 | 1 | 达标 |
|  |  | 锑及其化合物 | ＜0.0008 | 1 | 达标 |
|  |  | 锡及其化合物 | 5.24~6.13 | 1 | 达标 |
| 固废 | / | / | 产生量 | 排放量 | / |
|  | 原料 分拣 | 废塑料、废铁等 | 300 | 0 | 达标 |
|  | 熔炼炉 | 炉渣 | 99 | 0 | 达标 |
|  | 连轧机清洗槽 | 废清洗液（渣） | 20 | 0 | 达标 |
|  | 机械设备润滑及维修 | 废油 | 5 | 0 | 达标 |
|  | 废气处理装置 | 粉尘及沉渣 | 16 | 0 | 达标 |

表5                   污染物排放情况统计表

| 项目 |  | 单位 | 实际排放量 | 允许排放量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | t/a | 0.0227 | 1.25 | 达标 |
|  | SO2 | t/a | 0.0254 | 6.25 | 达标 |
|  | NOx | t/a | 2.4615 | 12.5 | 达标 |
|  | 铅及其化合物 | t/a | 0.0008 | 0.0875 | 达标 |
|  | 砷及其化合物 | t/a | 0.0498 | 0.05 | 达标 |
|  | 锡及其化合物 | t/a | 0.1027 | 0.125 | 达标 |
|  | 锑及其化合物 | t/a | ＜0.0001 | 0.125 | 达标 |
| 废水 | 废水量 | t/a | 1020 | 1020 | 达标 |
|  | COD | t/a | 0.0184 | 0.0184 | 达标 |
|  | NH3-N | t/a | 0.0153 | 0.0153 | 达标 |
|  | 总磷 | t/a | 0.0039 | 0.0039 | 达标 |
|  | 总氮 | t/a | 0.0435 | 0.0435 | 达标 |
| 固废 | 废塑料、废铁等一般固废 （产生量） | t/a | 700.5 | 700.5 | 达标 |
|  | 废清洗液（渣）、废油等危险废物 （产生量） | t/a | 41 | 41 | 达标 |

- 新乡市华洋电工材料有限公司

2024年3月